Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-507 2 СШ-6 кВ Ул. Б.Панина, д. 5к1, 5к2, 5к3, 7к1, 7к2. | 27.06.20 | 11-53 | 27.06.20 | 14-38 | В РП-81 (Нагорного РЭСа) от МТЗ отключился ф.813. Повреждение КЛ 6 кВ ф.813 РП-81 – ТП-507 II (КЛ Нагорного РЭСа). |