Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-4011 I CШ - ул. Тропинина д.8, 10, 12. ТП-4072 IСШ Ул. Тропинина д. 3, 3а, 7а. | 27.07.21 | 17-34 | 27.07.21 | 18-28 | РП-14 аварийное отключился ВВ ф.14-11 от МТЗ. на повреждении КЛ 6 кВ ТП 4025I – ТП 4011I (Приокский РЭС) |