Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4818 Ул. 40 лет Октября д.5а, 7б Ул. Энергетиков д.2 | 27.07.23 | 16-30 | 27.07.23 | 18-00 | В РП-10 действием МТЗ отключался ф.10-13. На повреждении КЛ-6кВ ТП-4016 I - ТП-4411 в сети Приокского участка ПАО Россети. |