Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-2346 ул. Московское шоссе, д.140, д.142. | 27.07.25 | 19-25 | 27.07.25 | 20-54 | В РП-33 (Заречный РЭС) действием защиты отключился ф.332. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 2346 II – ТП 2186 II (Заречный РЭС). |