Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-5024 ул.Рябцева д.1,3,11,17 ТП-5035 ул. Рябцева д.1А,12 ТП-5109 ул. Давыдова д.14,12 | 27.09.16 | 16-30 | 27.09.16 | 17-06 | Аварийное отключение I СШ 6 кВ на пс «Беркут» |