| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Бор | ТП-1164 ул. Фрунзе д.21, 23, 25, 26, 89 | 27.10.20 | 14-18 | 27.10.20 | 15-03 | В РП-34 от защит отключился ВВ ф.345 , на повреждении КЛ 6 кВ ТП-1154 – ТП-1107 ( кл Бор. РЭС) |