Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-5011,5009,5106,5107,5019, 5037 А. Ул Панфиловцев д.4,5,15,13,7,4 б,9,4 а. Ул Баранова д.11 Ул. Мирошникова 2,4,6,8,10,2а,9а,7,54,56 Ул. Чаадаева д,31,35,37 Ул.Орджоникидзе д.3-20,26,28,25,23. Ул. Мечникова 48,50,52 | 27.11.16 | 20-30 | 27.11.16 | 21-15 | ПС Сокол ф 1048 откл от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ ТП-5009 II –РП-80 ф 804 |