Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-3175 I Пр.Союзный,7 п.3; Пр.Союзный,7 п.5; Пр.Союзный,7А; Пр.Союзный,9 п.4; Пр.Союзный,9А; Пр.Союзный,13 п.2, 5; Пр.Союзный,18; Пр.Союзный,20. | 27.11.16 | 11-46 | 27.11.16 | 12-20 | Механ. Повреждение кл 6 кВ Сормовского РЭС РП-42 ф. 429 – ТП-3175 I |