Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | П. Нагулино | ТП-501 ТП-502 | 27.12.16 | 11-57 | 27.12.16 | 15-30 | В РП-15 откл. фид. 157 от защит Повреждение абонентской КЛ |