Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н.Новгород | ТП-579 II Ул.Рождественская д. 18, д.20, д.22, д.24, д.24Б, д.22Е, д22В, д.22Г Центр занятости населения ул. Рождественская д.24А Гостиница пер. Вахитова д.8Б | 28.01.24 | 05-45 | 28.01.24 | 06-55 | При отыскании земли в сети в РП-9 отключён ф.99 (Россети). На повреждении КЛ-6 кВ ТП 31 - ТП 221(Россети), КЛ 6 кВ ТП 6 II - ТП 677 I (Россети) |