Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | ТП-1170 р-н Прибрежный д.1,д.2,д.3,д.4,д.6 р-н Прибрежный д.12 д/с Дельфинчик р-н Прибрежный ЦТП ТП-1171 ФОК Кварц ул. Маяковского, д.10 | 28.06.22 | 14-16 | 28.06.22 | 18-39 | На ПС Стеклозаводская действием МТЗ отключились ф.616, ф.630, полное погашение РП-3. На повреждение КЛ 6 кВ РП 3 ф.32 - ТП 1171 II (СИП). |