Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н. Новгород | ТП-548 ул. Белинского д.30; д.34; д.36; д.38. ул. Новая д.8. | 28.06.25 | 01-30 | 28.06.25 | 05-00 | РП-86 аварийное отключение ф.864. на повреждении КЛ 10 кВ ТП 548 II- РП-86 ф.864 (СИП). |