Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-5045(2) - Ул.Красных Зорь д.22, д.24. - КНС | 28.07.21 | 18-46 | 28.07.21 | 20-50 | В РП-85 от защит отключился ф.854, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-5045(2) – ТП-5047(2) КЛ сторонней организации. |