Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4080 I ул. Тропинина д. 51, 53, 55, 57, 61. | 28.07.22 | 16-01 | 28.07.22 | 17-11 | На ПС Импульс действием дуговой защиты отключилась 1СШ-6кВ. |