Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-4021 II ул. Норвежская д.4,д. 6,д.6/2 ул. Эльтонская д.1А, д.38. ТП-4429 ул.Чукотская д.5,д.16,д.18,д.20,д.22,д.24 Ул.Бекетова д.49Б,д.49А,д.55,д.51,д.53,д.51А, д.53А | 28.07.23 | 14-51 | 28.07.23 | 16-25 | РП-20 действием МТЗ отключился ф.202. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 4349 – ТП 4429 ( Приокский РЭС) |