Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-508: ул. Терешковой д.4 ТП-509: Д.Самойловка Д.Бушуевка ТП-511: Ул. Коммунистическая д.17-19 Ул. Космонавтов д.1,3,5. ул. 40 Лет Пионерской организации д.12,14,11,13. Д/С № 19 ТП-515: Ул. 40 лет Пионерской организации д.6, 6А, 15 Пож. депо Школа №14 ТП- 526(2): Больница Ул. Пирогова д.1 ТП-528(2) Ул. Пискунова д.2,3. ТП-529: ул. Олимпийская д. 5, 6, 7, 8. Ул. Энгельса д.37, 39. ТП-534(2): ул. Пирогова д,2,4,5,6,10 ул. Олимпийская д.11 ТП-535(2): Д/С 29 Ул. Пирогова д.11 Ул. Олимпийская д,9 | 28.08.20 | 16-54 | 28.08.20 | 17-14 | Отключение от защит ВЛ 103 110 кВ Балахнинские ЭС Погашение 2 СШ-6 кВ на п/с Береза ПРЗА , 2 СШ-6 кВ запитана через СВ-6 кВ. |