Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-794, ТП-840 I, ТП-839 I, ТП-884 I - ул. Родионова 192, 195 - Областной онкологический диспансер -ул. Деловая 11 | 28.09.17 | 13-24 | 28.09.17 | 14-20 | Аварийное отключение в РП-83 ф.833 Дефектный КЛ 10 кВ ТП-794II – ТП-910II |