Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4710 Ул.Луганская д.1, д.5 ТП-4040 I СШ Котельная ТП-4764 ул. Пятигорская д.18а, д.16, д.18. ул. Батумская д.1 ТП-4774 Ул.Бонч-Бруевича д.1, д.3 Ул.Арсеньева д.1, д.2. ТП-4057 II СШ Ул.Вологдина д.4, д.8 Ул.Арсеньева д.3, д.5 ТП-4674 Ул. Батумская д.13, 9В д/с 143 | 28.10.21 28.10.21 28.10.21 28.10.21 | 19-00 19-00 19-00 19-00 | 28.10.21 28.10.21 28.10.21 28.10.21 | 19-33 20-07 21-19 22-18 | В РП-10 отключился ВВ ф.109 от защит, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-4674 – ТП-4774(1)- (Специнвестпроект). |