Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-4595 Ул. Бекетова д.75 (Суд Советского района.) Ул. Бекетова д.71, д.73 Ул. Юбилейная д.39 А, д.41 | 28.11.21 | 00-10 | 28.11.21 | 01-27 | В РП-47(Приок.РЭС) отключился ф.1011 от защит, погасла I СШ 10 кВ. |