Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-4050 I Ул. Бонч Бурьевича д. 8а Школа №48 Хоз.Блок | 28.12.17 | 12-47 | 28.12.17 | 13-40 | Аварийное отключение в РП-77 ф.773 На повреждение КЛ к ТП-4179I абонента при земляных работах сторонней организации |