Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | Боталово-2 Боталово-3 | 27.12.18 | 20-59 | 27.12.18 | 23-08 | Отключкние в РП -1 ф.16 повреждение КЛ 10 кВ ТП 1183 – ТП 1175 |