Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Нижний Новгород | ТП-2830 II Ул. Московское шоссе д.17 а | 28.12.23 | 04-00 | 28.02.23 | 05-42 | Определение «земли» в сети, в РП-74 (Сормовский РЭС) отключение ф.740 на повреждении КЛ 6 кВ ТП 2830 II - ТП-2876 (Сормовский РЭС) |