Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-975 Гараж, Склад, офис ул.Яблоневая, 28 | 29.03.23 | 14:19 | 29.03.23 |  | В РП-206 ф.206-10 отключился действием защит. На повреждении КЛ 10 кВ СИП РП-206 ф.206-10 - ТП-975 (повреждён сторонней организацией при земляных работах) |
|  |  | ТП-717 II ул. Родионова 27, 29, 39, 43 |  |  |  | 15:21 |  |
|  |  | ТП-849 II ул. Родионова 45 |  |  |  |  |  |