Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-4622 - жилые дома ул. Кемеровская 16/1, 18, ул. Петровского д.13А, 21, 23; 2й Кемеровский пер. 3, 7 - МБДОУ «Детский сад № 50», ул. Петровского, 21а; - МЛПУ «Станции скорой медицинской помощи» ул. Петровского, 23; - Судебный участок № 4 и № 5 Приокского судебного района ул. Петровского, 23; - Магазин, ул. Кемеровская, д.18Б, - Магазин, ул. Кемеровская, д.18А. - КВЛ-0,4 кВ Приокского РЭС | 29.04.23 | 10-21 | 29.04.23 | 12-49 | РП-44 откл. выключатель 6 кВ ф.448 от защит. На повреждении КЛ-6 кВ ТП-4129 I - ТП-4149 .(НЭСК) |