| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2477 ул. Московское шоссе д.146. | 29.04.25 | 18-10 | 29.04.25 | 20-03 | ПС Новосорм. откл. ф.606 от МТЗ, погашение 2 СШ 6 кВ РП-26 Зефс-Энерго. На повреждении КЛ ф.606 Зефс-Энерго |