Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н. Новгород | ТП-2333 ж/д б-р Заречный д.9, 9а. ж/д ул. Архитектурная д.6 ТП-2341 ж/д ул. Архитектурная д.2 к1, 2 к2. ж/д ул. Гончарова д.2Б | 29.06.25 | 00-38 | 29.06.25 | 01-28 | В РП-71 (Россети) МВ ф.718 откл-ся от защит. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2333 I - ТП-2327 I (КЛ Россети) |