Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-5024, ТП-5035. Ул.Рябцева 1, 1А, 3, 5, 7,9,11, 13, 15, 12, 34 ТП-5109А Ул.Давыдова 14, 16 | 29.07.17 29.07.17 | 19-00 19-00 | 29.07.17 29.07.17 | 21-30 22-30 | Повреждение КЛ 6 кВ РП-82 ф.821 – ТП-5035 I. |