Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2537 пр. Ленина д.69 к/1. ТП-2538 пр. Ленина д.67 к/1, д.65 | 29.07.25 | 13-12 | 29.07.25 | 22-12 21-06 | ПС Дизель полное погашение. На повреждении КЛ 10 кВ ПС Чайка - ПС Дизель. |