| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | п. Октябрьский | ТП – 1998 II СШ ОАО «Борремфлот» д/с Ивушка ул. Молодежная 21,20 | 29.09.18 | 11-30 | 29.09.18 | 13-05 | Аварийное отключение на ПС Борремфлот ВВ 35 кВ Т-2, ВВ 10 кВ Т-2 (птица перекрыла шинный мост по ст.10 кВ) |