| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-2472 Ул. Московское шоссе, д.304б. Пос. Тепличный, д. 1, 2, 4/1, 4/2, 4а, Пос. Тепличный, д.5, 5а, 10, 12. КНС. | 29.09.20 | 20-10 | 29.09.20 | 21-39 | В РП-89 (Заречный РЭС) от МТЗ отключился ф.895, на повреждении КЛ 6 кВ Заречного РЭСа |