Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | ТП-1217,ТП-1208 п. Октябрьский ул. Молодежная д. 1,1а,2,3,4. Ул.Победы д.15-23 ТП-1219 Ул.Карла Маркса д.3а,1а,2,4 | 29.09.16 | 21-10 | 29.09.16 30,09,16 | 22-00 15-00 | Аварийное отключение на п/с 40 Лет Октября ф601 Повреждение Т-1 в ТП-1219 |