| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2374 Ул. Новикова Прибоя, д.17а АЗС | 29.09.23 | 22-05 | 30.09.23 | 03-19 | РП-50 (Заречный РЭС) аварийное отключение ф. 501. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 2920 - ТП 2528 (Заречный РЭС) |