Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 2 | г. Нижний Новгород | ТП-4607 Ул. Ларина д.1,3,5 Ул. Щербинки-1 д.29 ТП-4008 Ул. Щербинки-1 д.28 | 29.11.16 | 00-50 | 29.11.16 | 02-00 | На повреждении КЛ 6 кВ Приокского РЭС ТП-4605 – ТП-4604 |