Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2304. Ул. Болотникова д.7,9 ТП-2471 II Электровозная 7А | 30.11.23 | 02-00 | 30.11.23 | 02-35 | Аварийное отключение в РП-27 II СШ 6 кВ . На повреждении КЛ 6 кВ фид. 207 (Заречного уч-ка) РП-27- РП-20 |