| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Балахна. | ТП-1Н ул. Тимирязева д.1-4; ул. Волжский Рейд д.35А ТП-2А ул. 1-Волжская, д.1-14, 3А, 16-20, 22-35, 29А; ул. 2-Волжская, д.1-11; ул. Главная, д.27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; ул. Пески, д.3,6А, 8, 10, 11, 13, 14-16,18,19,19а, 22, 24-32, 36, 37 ТП-40А ул. Лазо, д. 1-16; ул. Главная, д.1, д.3, д.5,д.7, д.9,д.11, д.13; | 30.03.23 | 12-00 | 30.03.23 | 14-31 | РП-2(Балахна) аварийное отключение ф.27 на повреждении КЛ 6 кВ ТП 40А - ТП 10Н (СИП) Повреждение КЛ при земляных работах сторонней организацией. |