Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-131,ТП-130,ТП-132. Поселок Истомино ул.Генерала Маргелова | 30.04.17 | 19-00 | 30.04.17 | 21-20 | Отключение в РП-7 ф.72 от защиты. Повреждение КВЛ 6 кВ ТП-130 I- ТП-146 (КВЛ Балахнин.РЭС) |