Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-161 I ул. Дунаева д.12 ул. Невзоровых д.89, д.85, д.83. школа №186 ул. Генкиной д.84 | 30.04.19 | 21-20 | 30.04.19 | 22-53 | В РП-12 (Нагорный РЭС) от МТЗ отключился ф.124, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-441 I – ТП-149 I(КЛ Нагорный РЭС) |