Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Балахна | Здание «Дом Москвы» пл. К. Минина, д. 1 | 30.06.20 | 10-20 | 30.06.20 | 11-00 | ЦРП ЦКК отключение от МТЗ ф. 12 к ТП Дом Москвы (повреждение КЛ 6 кВ ЦРП ЦКК ф. 12- ТП Дом Москвы 1 СШ в результате проведения земляных работ сторонней организацией) |