Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2700 II Ул. Зеленодольская д.54, д.54А ТП-2151 Ул. Завкомовская д. 6, д. 6/1, д. 6/2 Котельная ул. Завкомовская 8 | 30.06.20 | 06-36 | 30.06.20 | 9-00 8-25 | ПС Кристалл отключение ф.14 от ТО на повреждении КЛ 6 кВ ТП-2700 II – ТП-2887 (Зареч. РЭС) |