Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Бор | ТП-584 п. Глубинный ТП-733 п. Неклюдово | 28.06.21 | 22-58 | 30.06.21 | 04-27 | Аварийное отключение пс Кварц ф.1014. Повреждение на ВЛ 10 кВ ф.1014 пс Кварц(МРСК) |