Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | с. Безводное Кстовский район | ТП-1 (2СШ-10кВ), ТП-6, ТП-7 | 30.07.19 | 18-26 | 30.07.19 | 21-14 | В РП-51А от защит отключился ф.514, были погашены абонентские ТП: ТП-1 (2СШ), ТП-6, ТП-7. Причина отключения: проникновение неустановленных лиц в абонентское ТП-1. |