Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Н.Новгород | Абонентские ТП: ТП-658 (1СШ-10кВ), ТП-190. | 30.07.19 | 22-52 | 31.07.19 | 00-20 | В РП-83 (Нижегородский район) от защит отключился ф.83-10. На повреждении КЛ абонента РП-83 ф.83-10 к ТП-190(2СШ). |
| 2 | г.Н.Новгород | Абонентские ТП: ТП-697 (2СШ-10кВ), ТП-698 (2СШ-10кВ), ТП-370 (2СШ-10кВ). | 30.07.19 | 22-52 | 31.07.19 | 01-08 | В РП-83 (Нижегородский район) от защит отключился ф.834. На повреждении КЛ абонента РП-83 ф.834 к ТП-697(2СШ). |