Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-516 I Ул. Новая, д.24, 26, 32, 34б, 36. Ул. Костина, д.20 (нежилое помещение) | 30.07.21 | 12-08 | 30.07.21 | 13-55 | РП-40 (Нагорный РЭС) аварийное отключение ф.40 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 272 I – ТП 481 I(Нагорный РЭС) |