Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-599 II СШ ул. Генкиной д. 42/15. ул. Ванеева д.6, д.4/45. ТП-549 II ООО Вымпелком (Билайн) ТП-710 II ул. Тимирязева д. 39 | 30.07.21 | 11-04 | 30.07.21 | 13-08 | РП-74 аварийное отключение ф.742 от МТЗ. на повреждении: 1. КЛ 10 кВ ТП 710 II – ТП 984 II(СИП) 2. КЛ 10 кВ ТП 549 II – ТП 984 I(СИП). Повреждении КЛ при земляных работах сторонней организацией. |