Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Балахна | ТП-4А дер. Малые Могильцы д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, уч.37, 37А, 38, 39, 40, 41; МБУК «Кочергинский культурно-спортивный комплекс» д. 34а; Ферма ООО «Исток» ТП-22А дер. Малые Могильцы д.58 – 85, 59А, 85А, 86А, 87А, 40, 43-57, 46А, 56А, 56Б, 57Б, 87, 88, 89; СТ № 2 АО «Волга». ТП-36А СТ №2 с-х Правдинский ТП-7А дер. Большие Могильцы д. 1-5, 7-11, 14-18, 20-41, 43-49, 49А, 13, 50-69; Большемогильцевский фельдшерско-акушерский пункт; Магазин ООО «Татьяна»; Кафе «Азия»; Магазин «Наш продукт»; Кафе «Восточная кухня»; Библиотека. ТП-23А дер. Постниково д. Большие Могильцы 73, 73А, 73Б; АЗС «Энергосоюз»; ООО «ПКТ Айк». ТП-18А дер. Постниково д. 1-34, 33-83, 84-113А, 90, 91, 113-123; переезд о.п. «Постниково» филиал ОАО «РЖД» ГЖД; ТП-29А дер. Постниково д.124-194 ТП-31А СТ Медик СТ «Медик» д. 14, 18, 8, 7, 43, 38 | 30.07.25 | 04-40 | 30.07.25 | 09-01 | В ТП-3А действием защиты отключился ВВ к ТП-4А. Повреждение в абонентском ТП-10А. |