Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н.Новгород | ТП-2537 Пр. Ленина, д. 69 к1 Офисы, м-н Пятёрочка ТП-2538 Пр. Ленина, д. 67 к1, 65 Офисы, м-н Магнит, Клиника «Садко». | 30.09.21 | 16-50 | 30.09.21 | 17-07 | На ПС Чайка при аварийном отключении ф.68 на ПС Дизель были погашены 1, 3, 5 СШ-10 кВ. Повреждение в сети 10кВ ООО «Заводские сети». |