| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4110 II Ул. Эпроновская д. 10 Жилые дома частного сектора: Ул.Эпроновская,1-13,4,8, ул. Выксунская 3,4,5, ул. Лбищенская 4а,4б,5,5а,5б | 30.11.21 | 16-34 | 30.11.21 | 17-55 | Отключение от защит ф. 606 ПС «Мыза», на повреждении КЛ 6 кВ ТП-4585- ТП-4194(Приокского РЭС) |