| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Балахна. | ТП-535 I: Д/С № 29 Ул. Пирогова д.11 Ул. Олимпийская д,9 ТП-534 I: ул. Пирогова д,2,4,5,6,10 ул. Олимпийская д.11 | 30.11.21 30.11.21 | 10-05 10-05 | 30.11.21 30.11.21 | 12-36 14-05 | РП-4(ПРЗА) откл. ф 44, На повреждении КЛ 6 кВ РП-630 ф. 630-7 - ТП-534 I (СИП) при проведении земляных работ сторонней организацией |