Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Балахна | ТП-509 д.Самойловка д.1-80 сады. | 30.11.21 | 16-42 | 30.11.21 | 20-02 | В РП-6106 (ПРЗА) действием МТЗ отключился ф.6106-1. Повреждение в сети абонента на КВЛ-6кВ к ТП Сады №6. |