| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-608 II , ТП-620 II, ТП-627 II Ул.Минина д. 1а, 10в, 16 | 31.01.20 | 15-26 | 31.01.20 | 16-26 | В РП-99 от МТЗ отключился ф.99-10., на повреждение КЛ 6 кВ ТП-620II – ТП-627 II |